# АНКЕТА №10

#### Проектирование оборудования для подготовки питьевой воды

## 1. Контактная информация:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Дата |  |  |

## 2. Исходные данные:

| 2.1. | Местоположение / название объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Используемые источники входной воды: |
|  | ( Скважина | ( Водопровод |
|  | ( Река, озеро | ( Другой |
| 2.3. | Суточный расход воды, м3/сут |  |
| 2.4. | Пиковый расход воды, м3/час |  |
| 2.5. | Режим работы: |
|  | ( непрерывный | ( односменный, кол-во часов_______ |
|  | ( многосменный, кол-во смен/часов________ |
| 2.6. | Наличие емкостей: (объем, материал, количество…) |
|  | ( на входе __________________________ ( на выходе ______________________________ |
| 2.7. | Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды: |
|  | Производительность______ м3/ч Давление_____ бар (атм.) Количество______ шт. |
|  | Производитель______________ Другое____________________________________ |
| 2.8. | Требуется ли насосное оборудование: (Да (Нет (нужное выделить или подчеркнуть) (Скважинный насос (Повысительный насос (Другое ____________________ |
| 2.9. | ( Новый объект ( Реконструкция (Стадия проектирования |
| 2.10 | Требуется ли автоматизация: (Фильтров (Насосов ( Резервуаров (___________ |
| 2.11 | Назначение воды и требования: (Хоз-питьевые цели (Розлив минеральной воды |
|  | ( Другое |
| 3. | Данные по исходной воде: |
|  | Параметры | Ед. изм. | Фактическое значение | СанПиН |
|  | Запах при 20 и при нагревании до 60 (С | баллы |  | 2 |
|  | Вкус и привкус при 20(С | баллы |  | 2 |
|  | Цветность | градус |  | 20 |
|  | Мутность, | ЕМФ |  | 1,5 |
|  | Водородный показатель | Един.рН |  | 6 - 9 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л |  | 1000 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л |  | 7,0 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  | 5,0 |
|  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
|  | Поверхностно-активные вещества(ПАВ) анионоактивные | мг/л |  | 0,5 |
|  | Железо (суммарно) | мг/л |  | 0,3 |
|  | Марганец (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
|  | Сульфаты | мг/л |  | 500 |
|  | Фтор и фториды | мг/л |  | 1,5 |
|  | Хлориды | мг/л |  | 350 |
|  | Сероводород | мг/л |  | 0,003 |
|  | Хлор остаточный свободный | мг/л |  | 0,3-0,5 |