# АНКЕТА №3

Оптимизация режима работы установки умягчения (фильтрации)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Дата |  |  |

- Качество исходной воды (среднегодовые характеристики):

| Параметры |  | Катионы |  | Анионы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Кальций, мг/л |  | Карбонаты, мг/л |  |
| Прозрачность, см |  | Магний, мг/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Натрий, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Железо, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Марганец, мг/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Солесодержание, мг/л |  | Медь, мг(л |  | Фосфаты, мг/л |  |
| Электропроводность, µS/см |  |  |  | Нитраты, мг/л |  |
| Другие |  | Другие |  | Другие |  |

  - Источник воды:

| Артезианская | Поверхностная | Водопроводная | Другой |
| --- | --- | --- | --- |

- Наличие предочистки:

| Да | Нет |
| --- | --- |

2.1 Производительность, м3(ч:	Реальная _________ 	Проектная _________

2.2 Тип предочистки:

| Известкование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коагуляция |  |  |  |
| Fe2(SO4)3 | Al2(SO4)3 | Полиакриламид | Другое |
| Коррекция рН до значения ____: | Кислотой | Щелочью |
| Механическая очистка: |  |  |
| Осаждение | Фильтрация: |  |  |
|  | Кварцевый песок Антрацит |  |  |

- Качество воды после предочистки (среднегодовые показатели):

| Параметры |  | Катионы |  | Анионы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Кальций, мг/л |  | Карбонаты, мг/л |  |
| Прозрачность, см |  | Магний, мг/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Натрий, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Железо, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Марганец, мг/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Солесодержание, мг/л |  | Медь, мг(л |  | Фосфаты, мг/л |  |
| Электропроводность, µS/см |  |  |  | Нитраты, мг/л |  |
| Другие |  | Другие |  | Другие |  |

- Установка умягчения.

4.1. Производительность, м3(ч:	Реальная _________ 	Проектная _________

4.2 Технологическая схема установки:

- Количество ступеней очистки: _______

- Количество фильтров на каждой ступени:

Нi предвкл. _______	NaI _______			NaII _______

- Тип подключения фильтров в схему:

- "Цепочка". Фильтры соединены последовательно, нет перемычек между одноименными фильтрами.

- "Блоки". Одноименные фильтры каждой ступени соединены сборным коллектором (гребенкой).

- Другой тип подключения.

| Наличие декарбонизатора: | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |

- Параметры фильтров:

| Параметры | HI предвкл. | NaI | NaII |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, м |  |  |  |
| Высота фильтра, м |  |  |  |
| Высота загрузки, м |  |  |  |
| Наименование материала загрузки |  |  |  |
| Средний срок службы материала |  |  |  |
| Перепад давления, кг с(см2 |  |  |  |

- Режимная карта работы установки умягчения:

| Параметр | HI предвкл. | NaI | NaII |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к фильтрату по хим. показателям, мг(л |  |  |  |
| Показатели отключения на регенерацию: химические в мг/л или перепад давления в кг с(см2 |  |  |  |
| Расход воды через один фильтр, м3/ч |  |  |  |
| Направление потока воды при работе: прямо- или противoток |  |  |  |
| Тип регенерирующего вещества |  |  |  |
| Расход 100-ого регенеранта на одну регенерацию, кг |  |  |  |
| Концентрация регенеранта,  |  |  |  |
| Скорость пропускания регенеранта, м3(ч |  |  |  |
| Направление потока регенеранта (прямо(противоток) |  |  |  |
| Суммарный расход воды на одну регенерацию (включ. взрыхление, приготовление регенерирующего раствора и отмывку) |  |  |  |

4.3 Требования к качеству очищенной воды:

| Параметры |  | Катионы |  | Анионы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Кальций, мг/л |  | Карбонаты, мг/л |  |
| Прозрачность, см |  | Магний, мг/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Натрий, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Железо, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Марганец, мг/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Солесодержание, мг/л |  | Медь, мг(л |  | Фосфаты, мг/л |  |
| Электропроводность, µS/см |  |  |  | Нитраты, мг/л |  |
| Другие |  | Другие |  | Другие |  |